## VAT TU
Gói 1. DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ
ĐVT: VNĐ
Stt | Danh mục | Thông số kỹ thuật | Quy cách | Hãng, nước sản xuất | Nhóm theo TT14 | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Mũ bảo hộ màu vàng | - Bộ gồm mũ và kính chắn. - Chất liệu: Nhựa ABS - Công dụng: Chống va đập, chống đâm xuyên - Màu sắc: Vàng - Tấm kính Polycarbonate dày 1mm, kích thước 8'' x 15,5'', chịu lực: 150m/s. - Bộ mũ kính che mặt được kết hợp giữa mũ gắn kính che được sản xuất theo tiêu chuẩn CE EN 166:ANSI Z87.1, chất liệu nhựa PE và bộ gọng gắn kính được làm từ chất liệu nhựa ABS kết hợp với FC. - Tiêu chuẩn chất lượng CE EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 hoặc tương đương | Cái | Blue Eagle - Đài Loan | 6 | Cái | 50
2 | Găng không vô trùng không bột | - Chất liệu: Cao su Nitrile nhân tạo (100% nitrile-acrylonitrile-Butadiene) - Găng chưa tiệt trùng, không bột - Hàm lượng bột tối đa 2mg/găng - Không chứa hàm lượng protein - Chiều dài: 220-230mm - Chiều rộng: 60-130mm - Độ dày: + ngón tay: từ 0,05-0,08mm + Lòng bàn tay: từ 0,05-0,06mm - ĐạtTiêu chuẩn ASTM D6319, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 22000:2005. - Nhiều kích cỡ - Dùng cho phòng xét nghiệm PCR | 50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng | Khải Hoàn - Việt Nam | 5 | Đôi | 10000 |  |  | Thay giá cũ là 1.220
3 | Găng không vô trùng, không bột | - Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên - Găng chưa tiệt trùng, không bột - Màu sắc: màu cao su tự nhiên - Chiều dài: 245-247mm - Chiều rộng: 92-95mm - Độ dày: + Từ ngón tay: từ 0,17-0,2mm + Lòng bàn tay: từ 0,14-0,15mm + Cổ tay: Từ 0,12-0,14mm - Đạt TCVN hoặc TCCS hoặc ISO. - Nhiều kích cỡ - Dùng cho lấy mẫu xét nghiệm.... | 50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng | Khải Hoàn - Việt Nam | 5 | Đôi | 10000 |  |  | Thay giá cũ là 4.200
4 | Găng không vô trùng có bột | - Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên - Găng chưa tiệt trùng, có bột - Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2 - Màu sắc: màu cao su tự nhiên - Protein tách chiết trong nước: 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố này - Chiều dài:tối thiểu 240mm - Đạt TCVN hoặc TCCS hoặc ISO. - Nhiều kích cỡ - Dùng cho xét nghiệm kháng nguyên, nhận mẫu,.... | 50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng | Merufa - Việt Nam | 5 | Đôi | 15000
5 | Parafilm | Kích thước 4in.x125ft W × L: 10 cm × 38 m | Cuộn | Bemis - Mỹ | 6 | Cuộn | 15
6 | Giấy dãn mã code | Loại tem 2 hàng , rộng 7,6cm | 2,200 tem/cuộn |  |  | Cuộn | 20
7 | Chỉ thị nhiệt hóa học | Kích thước: 24mm x 55m Chất liệu là giấy chịu nhiệt đặc biệt, hiển thị nhiệt độ theo từng thang màu khác nhau. | 20 Cuộn/ Thùng | 3M-Mỹ/Canada | 6 | Cuộn | 14
8 | Bì zip trắng | Kích thước : 10x15cm và 20x30cm | Cái | Việt Nam | 5 | Kg | 20
9 | Cồn 70 độ | Thành phần :Dung dịch ethanol 70%, nước cất Dùng sát trùng vết thương, vệ sinh, tiệt trùng dụng cụ y tế. Đạt TCVN hoặc TCCS hoặc ISO. | Chai 01 lít | Việt Nam | 5 | Lít | 300
10 | Đè lưỡi | Đè lưỡi bằng gỗ thông xử lý, trơn láng, không bén cạnh, không trầy xướt, đóng gói vô trùng từng cái. Kích thước sản phẩm: 2 x 20 x 150mm. Quy cách đóng gói: Từng cái (đã tiệt trùng), hộp 100 cái, thùng 30 hộp.Đạt TCVN hoặc TCCS, ISO, WHO-GMP | Bì 01 cái, hộp 100 cái, thùng 30 hộp | Tanaphar - Việt Nam | 5 | Cái | 5000
11 | Giá đựng ống falcon 15ml | * Đặc trưng: - Vật liệu: polypropylene chất lượng cao - Chịu hóa chất như: cồn và dung môi hữu cơ - có thể hấp tiệt trùng * Thiết kế: - 25 giếng hoặc 50 giếng - Màu xanh - Đựng ống ly tâm 15ml | Cái | Biologix - Trung Quốc | 6 | cái | 10
12 | Hộp đựng ống cryotube | Hộp đựng ống Cryo 1.5-2ml 100 vị trí Đa dạng màu: xanh, đỏ, vàng, trắng Làm bằng chất polypropylene, chịu được hóa học đối với cồn và dung môi hữu cơ nhẹ Kích thước: 141x154x55 mm Dải nhiệu độ: -90°C to 121°C | Cái | Biologix - Mỹ | 6 | cái | 10
13 | Hóa chất khủ nhiễm RNASE | Solution là sản phẩm chứa ba thành phần giúp loại bỏ hoàn toàn tạp nhiễm RNase trên bề mặt tiếp xúc. Với thao tác thực hiện đơn giản là chỉ cần xịt trực tiếp sản phẩm lên bề mặt sau đó rửa lại với nước RNase-free, RNase sẽ được loại bỏ hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến các enzyme trong thành phần phản ứng | Chai 250ml | Thermo Scientific - Mỹ | 3 | Chai | 1
14 | Cloramin B 25% | Dạng bột màu trắng - Công Thức: C6H5SO4 - Chloramin B 25% | Bì 1 kg | Bochemie, Tiệp Khắc | 3 | kg | 300 | ư
TỔNG CỘNG

## TAM BONG
Gói 3. DANH MỤC TĂM BÔNG LẤY MẪU
ĐVT: đồng
Stt | Danh mục | Thông số kỹ thuật | Quy cách | Hãng, nước sản xuất | Nhóm theo TT14 | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tăm bông que mềm lấy dịch tỵ hầu, tiệt trùng | Tăm bông được sử dụng để lấy dịch tỵ hầu trong các xét nghiệm tìm virus. Chất lượng cán bằng nhựa ABS/PP, - Đầu bông nylon flocked, chiều dài: 152mm; - Đường kính đầu bông: 3,2mm ± 2mm - Có khấc bẻ cách vị trí đầu bông: 85mm - Tiêu chuẩn cảm quan: Que tăm bông sạch, đầu bông quấn chặt vào que, bao bì kín không rách hở. - Tiêu chuẩn độ vô trùng: không nhiễm vi sinh vật. Được tiệt trùng bằng EO Gas. Đóng gói từng chiếc riêng biệt. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS | Túi 500que | Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. - Trung Quốc | 6 | Cái | 240000
2 | Tăm bông cán cứng lấy dịch ngoáy họng tiệt trùng | Tăm bông được sử dụng để lấy dịch họng hầu trong các xét nghiệm tìm virus. - Cán que: + Nhựa ABS/PP. + Chiều dài: 150±2mm. + Màu sắc: Trắng. + Được tiệt trùng bằng EO Gas. - Đường kính đầu bông: 4,56mm. - Đóng gói từng chiếc riêng biệt. - Tiêu chuẩn cảm quan: Que tăm bông sạch, đầu bông quấn chặt vào que, bao bì kín không rách hở. - Tiêu chuẩn độ vô trùng: không nhiễm vi sinh vật. - Đạt chứng nhận EC đăng ký số DD 2041633-1; EN ISO 13485:2016; chứng nhận Châu Âu EC 0197 do TUV Đức cấp. | 01 que/ nylon, 100 que/túi, 5000que/ thùng | JSRY Technology - Trung Quốc | 6 | Cái | 500
TỔNG CỘNG

## N95
Gói 5. DANH MỤC KHẨU TRANG N95
Stt | Danh mục | Thông số kỹ thuật | Quy cách | Hãng, nước sản xuất | Nhóm theo TT14 | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
2 | Khẩu trang N95 | Tiêu chuẩn: NIOSH N95 - Mặt nạ phòng độc không có thành phần từ mủ cao su tự nhiên. - Chất liệu: vải không dệt (Polypropylence) - Thanh nẹp mũi có thể điều chỉnh - Các nếp gấp hình chữ V - Kiểu gấp phẳng - Băng đô có ghim. - Khẩu trang dùng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn NIOSH-42C FR84 N95 hoặc tương đương cho hiệu quả lọc tối thiểu 95% sol khí rắn và lỏng không chứa dầu. | 20 cái /hộp, 8 Hộp/Case | Pháp | 6 | Cái | 15000 | 15000

## TP CAP 4
Gói 6. DANH MỤC TRANG PHỤC BẢO HỘ CHỐNG DỊCH CẤP ĐỘ 4
ĐVT: VNĐ
Stt | Danh mục | Thông số kỹ thuật | Quy cách | Hãng, nước sản xuất | Nhóm theo TT14 | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ trang phục chống dịch cấp độ 4, 7 khoản cấp độ 4. Gồm có: | Bộ quần áo được làm từ chất liệu vải không dệt màng mỏng microporous mềm dẻo, chống sự phun nhẹ của chất lỏng và các hạt nhỏ liti, chống lại các tầng khô nguy hiểm, chống lại các hạt bụi có thể gây ô nhiễm và bức xạ, bảo vệ chống lại các tác nhân truyền nhiễm, chống tĩnh điện. Không thấm và chống bám dính, bền dai, chịu được mài mòn, va chạm. Màu sắc: trắng Bao gồm: Áo quần, mũ, bao giày, khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ. Được đóng gói trong 1 bao nhựa, tiệt trùng | Bộ |  |  | Bộ | 10000
1.1 | Áo, quần, mũ liền bộ | Áo + quần + mũ liền bộ: + Bộ quần áo được làm từ chất liệu vải không dệt có màng mỏng vi xốp chất lượng cao cung cấp khả năng bảo vệ chất lỏng và bụi. Chất liệu vải mềm mại kết hợp khả năng bảo vệ vượt trội và sự thoải mái, mềm mại, linh hoạt của vải. + Thiết kế tổng thể Bộ áo liền quần với bộ trùm đầu 3 mảnh, tay áo may ghép, miếng đêm hình thoi hai mảnh được gắn ở đáy quần, mũ trùm, thắt lưng, cổ tay và cổ chân đàn hồi. + Các cấp độ: Loại 5 (EN13982:2004). Loại 6 (EN130034:2005). + Chịu lực, chống tĩnh điện. Đạt yêu cầu EN 1073:2002. Chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn (ASTM F1671). + Mẫu kiểu Super-B + Sợi vải: cán màng vi xốp. Cân nặng: 65 gsm + Đạt tiêu chuẩn CE + Các chứng chỉ: EN 14126:2003, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM: F 903 | Bộ | Lakeland - Trung Quốc | 6 | Bộ
1.2 | Khẩu trang 4 lớp | Khẩu trang 4 lớp: + Chất liệu: Vải không dệt không hút nước, màng lọc bụi và vi khuẩn. + Có nếp gấp, nhiều lớp. + Có nẹp mũi cố định, dây quàng tai không gây dị ứng. + Kích thước: 17,5cm x 9cm (dài x rộng) + Đạt cấc tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001: 2015; TCVN ISO 13485:2017 | Cái | Danameco - Việt Nam | 5 | Cái | 1500
1.3 | Khẩu trang N95 | Tiêu chuẩn: NIOSH N95 - Mặt nạ phòng độc không có thành phần từ mủ cao su tự nhiên. - Chất liệu: vải không dệt (Polypropylence) - Thanh nẹp mũi có thể điều chỉnh - Các nếp gấp hình chữ V - Kiểu gấp phẳng - Băng đô có ghim. - Khẩu trang dùng 1 lần - Đạt yêu cầu NIOSH-42C FR 84 N95 hoặc tương đương cho hiệu quả lọc tối thiểu 95% các hạt trong không khí nhưng không chịu được dầu | Cái | Pháp | 6 | Cái
1.4 | Bao giày | Bao giày: + Vải không dệt có chun. + Đạt cấc tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001: 2015; TCVN ISO 13485:2017 | Đôi | Thời Thanh Bình - Việt Nam | 5
1.5 | Găng tay | Găng tay: + Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên. + Màu sắc: màu cao su tự nhiên. + Găng không tiệt trùng, có bột. + Độ dày: 0,09-0,11mm. + Chiều dài: 230-240mm. | Đôi | Merufa - Việt Nam | 5 |  |  |  |  | Thay găng tiệt trùng có bột bằng găng không tiệt trùng có bột
1.6 | Kính bảo vệ | Kính bảo vệ: + Chất liệu: Nhựa Poly carbonate (PC) có thành phần hóa học, chịu được áp lực lớn từ bên ngoài: có độ trong suốt cao, chịu va đập cực tốt, mỏng và nhẹ, khả năng chống tia UV. + Tiêu chuẩn chất lượng ANSI Z87.1-2015. + Có hệ thống thông hơi gián tiếp tạo sự thoải mái cho người dùng. + Màu kính: trong suốt - Được trang bị 4 khe thoát khí ( 2 ở trên, 2 ở 2 bên) giảm tình trạng kính bị mờ do hoi nước, đồng thời giữ cho chất lỏng không bị thẩm thấu nước - Dây đeo bằng vật liệu thun đàn hồi có thể điều chỉnh và mở rộng để phù hợp với từng kích cỡ. - Hỗ trợ đeo kính cận. | CÁI | Shugie - Đài Loan
TỔNG CỘNG