SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 07  tháng  3 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHƯƠNG DIỆN VI SINH

NHÀ MÁY NƯỚC > 1000 m3/ NGÀY ĐÊM

THÁNG 02/2022

| TT | Nguồn nước | Địa điểm | Ngày lấymẫu | Ngày xét nghiệm | Tổng số mẫu đạt (tỷ lệ %) | Tổng số mẫu không đạt (tỷ lệ %) | Tên chỉ tiêu không đạt | Giới hạn tối đa cho phép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước máy | Trạm Y tế Bình Tiến, Bình Tiến, Hương Trà | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 2 | Nước máy | Lê Văn Thảo, thôn 2, Bình Tiến, Hương Trà | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 3 | Nước máy | Nhà máy nước A Lưới | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 4 | Nước máy | Hoàng Thị Thùy, 306 Hồ Chí Minh, TT A Lưới, A Lưới | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 5 | Nước máy | Hoài Nam , thôn A Pu, TT A Lưới, A Lưới | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| Tổng : |  |  |  |  | 05(100%) |  |  |  |

Ghi chú:  - Đánh giá kết quả mẫu nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch QCVN 01-1:2018/BYT

- Kết quả có giá trị đối với mẫu được xét nghiệm

GIÁM ĐỐC                              KHOA XN-CĐHA-TDCN                                  NGƯỜI BÁO CÁO

Hồ Thị Minh Châu