SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày  1  tháng 8  năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHƯƠNG DIỆN VI SINH

NHÀ MÁY NƯỚC >1000 m3/ NGÀY ĐÊM

THÁNG 7/2022

| TT | Nguồn nước | Địa điểm | Ngày lấymẫu | Ngày xét nghiệm | Tổng số mẫu đạt (tỷ lệ %) | Tổng số mẫu không đạt (tỷ lệ %) | Tên chỉ tiêu không đạt | Giới hạn tối đa cho phép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước máy | Trạm Y tế xã Phong Thu, Phong Điền | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 2 | Nước máy | Nhà máy nước sạch Phong Thu, Phong Điền | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 3 | Nước máy | Cửa hàng Ngọc Thành, TT Phong Điền, Phong Điền | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 4 | Nước máy | Trạm y tế Hương Nguyên, A Lưới | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 5 | Nước máy | Hoàng Kim Thành, Thôn Giồng, Hương Nguyên, A Lưới | 27/7/2022 | 28/7/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| Tổng : |  |  |  |  | 05(100%) |  |  |  |

Ghi chú:  - Đánh giá kết quả mẫu nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch QCVN 01-1:2018/BYT

- Kết quả có giá trị đối với mẫu được xét nghiệm

GIÁM ĐỐC                              KHOA XN-CĐHA-TDCN                                  NGƯỜI BÁO CÁO

Nguyễn Anh Thư                                    Hồ Thị Minh Châu