	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /KSBT
V/v Báo giá trang thiết bị y tế, hóa chất

 năm 2023 
	     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 10 năm 2023


Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trang thiết bị y tế, hóa chất năm 2023. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý công ty, các nhà cung ứng có khả năng thực hiện báo giá với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Vũ Lê Thanh Hà

- Sđt: 0397261020
- Chức vụ: viên chức Phòng KHTC 
-Email: vlehab8@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (SĐT: 0234.3822466).

Báo giá được niêm phong kỹ và ghi rõ: “Gói thầu…………….”.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến trước 10 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.
6. Các công ty tham gia báo giá có tên trên mạng đấu thầu
II. Nội dung yêu cầu báo giá: Phụ lục: Danh mục mua sắm 
Các công ty có thể báo giá 1 hoặc nhiều gói 
Trong đó:
· Giá chào phải bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác.

· Trong bản chào giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

· Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến tháng 11-12/2023
Trân trọng cám ơn!
	  Nơi nhận:                                                                
- Như trên;                                                                

- Lưu: VT-KHTC.
	GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Lê Tâm


GÓI THẦU: HỆ THỐNG LỌC VI SINH

	TT
	Tên vật tư hoặc 
hoạt chất
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Bộ lọc chân không
	Bộ
	Cốc + Kẹp
	Chất liệu: Polyethersulfone
Phễu lọc vi sinh có phủ lớp Copolymer và nắp TPE tương tự như phễu thủy tinh. Phễu lọc phù hợp với màng lọc có đường kính 47mm.
Thể tích phễu: 300ml
Dùng cho màng lọc: 47mm
Hấp tiệt trùng
Kèm kẹp cố định
Đồng bộ với hệ thống chung.
	10

	2
	Chân đế 3 chỗ
	Cái
	Cái
	Chất liệu: Inox 304
Gắn được 3 phễu, van đóng mở cho từng phễu
Đồng bộ với hệ thống chung.
	1

	3
	Ống silicon
	Cái
	Cái
	Chất liệu: Sillicon
Chịu lực hút chân không 2m/sợi
Đồng bộ với hệ thống chung.
	2

	4
	Bình chứa
	Cái
	Cái
	Chất liệu: Thủy tinh trung tính, chịu áp lực chân không
Thể tích: 2 lít
Nâp (Rocker)
	1

	5
	Màng lọc 0,2µm
	Hộp
	Hộp 100 tấm
	Chất liệu: mix cellulose ester
Đường kính 47mm, 0,2µm
Màng lọc màu trắng, tiết trùng từng tấm.
	4

	6
	Màng lọc 0,45µm
	Hộp
	Hộp 100 tấm
	Chất liệu: mix cellulose ester
Đường kính 47mm, 0,45µm
Màng lọc màu trắng, tiết trùng từng tấm.
	11

	 
	Tổng cộng 06 danh mục
	 
	 
	 
	 


GÓI THẦU: HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA, HÓA CHẤT CÔNG THỨC MÁU

	TT
	Tên vật tư hoặc hoạt chất / Hàng hoá
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	 Bộ chuẩn hóa chất công thức máu 
	 Bộ 
	 Bộ 3 lọ
1,5ml/lọ 
	Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học
Bảo quản: từ 2 - 8 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày
Thành phần: chứa tế bào hồng cầu, Bạch cầu, tiểu cầu và chất ổn định
Sử dụng được cho máy Sysmex XP-100
	1

	2
	 Bộ Hóa chất chuẩn các xét nghiệm thường quy máy sinh hoá  
	 Lọ 
	 Lọ 1x5ml 
	 Control Serum 1 Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400 
	1

	3
	 Bộ Hóa chất chuẩn các xét nghiệm thường quy máy sinh hoá  
	 Lọ 
	 Lọ 1x5ml 
	 Control Serum 2 Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400 
	1

	4
	 Bộ Hóa chất chuẩn các xét nghiệm thường quy máy sinh hoá  
	 Lọ 
	 Lọ 1x5ml 
	System Calibrator Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	5
	Bộ hóa chất xét nghiệm công thức máu
Sử dụng cho máy Sysmex XP100
	 Can 
	 Can 20 lít 
	Cellpack (PK-30L)
Công dụng: Dung dịch dùng để pha loãng sử dụng cho máy huyết học
Thành phần: Sodium Chlorride, Boric Acid, Sodium Tetraborate , EDTA-2K
Sử dụng được cho máy huyết học Sysmex XP-100
	4

	6
	Bộ hóa chất xét nghiệm công thức máu
Sử dụng cho máy Sysmex XP100
	 Chai  
	 Chai 500ml 
	Stromatolyser-WH  (SWH-200A)
Công dụng: dung dịch ly giải hồng cầu, giúp đếm chính xác số lượng bạch cầu 
Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 
Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/L và sodium chloride 0.6g/L
Sử dụng được cho máy Sysmex XP-100
Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: không
Mùi: nhẹ
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương
	5

	7
	Bộ hóa chất xét nghiệm công thức máu
Sử dụng cho máy Sysmex XP100
	 Lọ  
	 Lọ 50ml 
	Cellclean (CL-50)
Công dụng: Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy huyết học.
Bảo bảo ở 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày
Thành phần: Sodium hypochlorite 5%
Sử dụng được cho máy Sysmex XP-100

	4

	8
	 Hóa chất xét nghiệm Cholesterol tự động (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x45ml 
	Cholesterol Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	9
	 Hóa chất xét nghiệm Creatinin tự động (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x51ml+4x51
ml

 
	Creatinine Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	2

	10
	 Hóa chất xét nghiệm Glucose tự động(Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x53ml+4x27
ml 
	Glucose Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	11
	 Hóa chất xét nghiệm SGOT tự động (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x25ml+4x25
ml 
	AST Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	12
	 Hóa chất xét nghiệm SGPT tự động (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x50ml+4x25
ml 
	ALT Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	13
	 Wash Solution (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Can 
	 Can 5 lít 
	 Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa Sử dụng được cho máy
Beackman Counrter AU400 
	1

	 
	 Tổng cộng 13 danh mục 
	 
	 
	 
	 


1

