	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	[image: image1.png]


TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
Số: 1181 /KSBT
V/v Báo giá vật tư, hàng hóa,hóa chất và test 
	     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

[image: image2.png]



Thừa Thiên Huế, ngày 08  tháng 9 năm 2023


Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư, hàng hóa,hóa chất và test. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý công ty, các nhà cung ứng có khả năng thực hiện báo giá với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Vũ Lê Thanh Hà

- Sđt: 0397261020
- Chức vụ: viên chức Phòng KHTC 
-Email: vlehab8@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (SĐT: 0234.3822466).

Báo giá được niêm phong kỹ và ghi rõ: “Gói số………………….”.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 9 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.
6. Các công ty tham gia báo giá có tên trên mạng đấu thầu
II. Nội dung yêu cầu báo giá: Phụ lục: Danh mục mua sắm 
Các công ty có thể báo giá 1 hoặc nhiều gói 
Trong đó:
· Giá chào phải bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác.

· Trong bản chào giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

· Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến tháng 10-12/2023
Trân trọng cám ơn!
	  Nơi nhận:                                                                
- Như trên;                                                                

- Lưu: VT-KHTC.
	PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Lê Tâm


	Phụ lục: Danh mục mua sắm 
GÓI 1. VẬT TƯ Y TẾ, HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG

	TT
	Tên vật tư hoặc 
hoạt chất
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Băng cá nhân
	Hộp
	Hộp 100 miếng (18 x 65 mm)
	Băng cá nhân vải độ dính cao giúp bảo vệ các vết thương 
Băng: vải co giãn
Gạc: màu trắng, phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính được đựng trong từng bao riêng
Kích thước: 18 x 65 mm
	2

	2
	Băng keo chỉ thị nhiệt
	Cuộn
	Hộp 1 cuộn
	Thành phần: Cellulose 30 - 40%, Acrylate Copolymer 20 - 30%, Polyisoprene 18 - 28%.
Sản phẩm không làm từ mũ cao su/ không chứa chì. Băng keo giấy dạng cuộn mặt dưới có lớp keo dán mặt giấy bên trên có mực in sẽ chuyển màu từ trắng qua đen sau khi qua quá trình xử lý tiệt trùng hơi nước. Sử dụng với nhiệt độ hấp 121oC hoặc 134oC.
Kích thước: 24 mm x 55 m.
Tuân thủ ISO 11140
	2

	3
	Băng keo lụa
	Cuộn
	2.5cm x 5m
	Băng keo lụa có độ dính cao
Kích thước: 2.5cm x 5m
	2

	4
	Bình cầu 250ml
	Cái
	Cái
	Bình cầu đáy bằng 250ml, cổ hẹp
Chất liệu: Thủy tinh
	2

	5
	Bình cầu 500ml
	Cái
	Cái
	Bình cầu đáy bằng 500ml, cổ hẹp
Chất liệu: Thủy tinh
	5

	6
	Bình cồn có vòi xịt sát khuẩn 500ml
	Bình
	Bình
	Bình rỗng , có vòi xịt , dung tích 500ml
Chất liệu: nhựa
	4

	7
	Bình định mức 100 ml
	Cái
	 
	Bình định mức thủy tinh không màu loại A, CQ kèm theo
Bình định mức isolab được sản xuất từ thủy tinh chất lượng cao borosilicate 3.3 có khả năng chống nhiệt và hóa chất .
-màu sắc: trắng
-dung tích: 100ml
-dung sai:  0.100 ml
chiều cao: 170mm
đường kính cổ trong: 14.50mm
	5

	8
	Bình tam giác 125 ml
	Cái
	 
	Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp, có giấy CQ kèm theo
-dung tích: 125ml
-chia vạch(ml): 50-125
-ФxCao : 67 x 114
-độ chia: 25
	5

	9
	Bình tia nhựa 500ml
	Cái
	 
	Chất liệu nhựa LDPE cao cấp, mềm, chịu nhiệt tương đối.
- dung tích: 500ml
	2

	10
	Bơm tiêm nhựa 5ml
	Cái
	Hộp 100 cái
	Bằng nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G
Vô trùng, sử dụng 1 lần
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA
ISO 13485 hoặc ISO 9001
	9,200

	11
	Bông  
	Kg
	Bì 1kg
	100% sợi cotton tự nhiên, thấm hút nước nhanh, dùng được trong y tế

Chai trung tinh Duran bằng thủy tinh chuyên dụng trong thí nghiệm, an toàn và phù hợp chứa lưu trữ mẫu dài hạn, chứa dung dịch và hóa chất.
- Chất liệu: Thủy tinh
- Dung tích: 250ml
- Sợi DIN: 45
- Đường kính cổ: 70mm
- Chiều cao: 143mm
- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao, chịu nhiệt tốt.
- Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc.
- Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 140°C.
	89,5

	12
	Chai Duran 250ml
	Cái
	
	Chai trung tinh Duran bằng thủy tinh chuyên dụng trong thí nghiệm, an toàn và phù hợp chứa lưu trữ mẫu dài hạn, chứa dung dịch và hóa chất.
- Chất liệu: Thủy tinh
- Dung tích: 250ml
- Sợi DIN: 45
- Đường kính cổ: 70mm
- Chiều cao: 143mm
- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao, chịu nhiệt tốt.
- Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc.
- Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 140°C. 
	5

	13
	Chai Duran 500ml
	Cái
	 
	Chai trung tinh Duran bằng thủy tinh chuyên dụng trong thí nghiệm, an toàn và phù hợp chứa lưu trữ mẫu dài hạn, chứa dung dịch và hóa chất.
- Chất liệu: Thủy tinh
- Dung tích: 500ml
- Sợi DIN: 45
- Đường kính cổ: 86mm
- Chiều cao: 181mm
- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao, chịu nhiệt tốt.
- Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc.
- Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 140°C.
	5

	14
	Cốc chia vạch 100ml
	Cái
	 
	[image: image3.png]


Cốc thủy tinh thấp thành, có CQ kèm theo
-dung tích: 100ml
-chia vạch(ml): 20-80
-ФxCao: 50 x 72
-độ chia: 10
	2

	15
	Cốc chia vạch 250ml
	Cái
	 
	Cốc thủy tinh thấp thành,có CQ kèm theo
-dung tích: 250ml
-chia vạch(ml): 25-200
-ФxCao : 68 x 90
-độ chia: 25
	2

	16
	Cốc chia vạch 50ml
	Cái
	 
	Cốc thủy tinh thấp thành,có CQ kèm theo
-dung tích: 50ml
-chia vạch(ml): 10-40
-ФxCao : 42 x 56
-độ chia: 10
	2

	17
	Cồn 70 độ
	Chai
	Chai 500ml
	Dung dịch Ethanol 70%, có nguồn gốc xuất xứ
Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam
Đóng theo chai 500ml
	5

	18
	Cồn 70 độ
	Lít
	Can 20-30 lít
	Dung dịch Ethanol 70%, có nguồn gốc xuất xứ
Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam
Đóng theo can 20-30 lít
	90

	19
	Cồn 90 độ
	Chai
	Chai 500ml
	Dung dịch Ethanol 90%, có nguồn gốc xuất xứ theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam, đóng theo chai 500ml
	23

	20
	Đầu col xanh
	Cái
	Bì 500 cái
	Chất liệu: nhựa PP chánh phẩm chất lượng cao không chứa kim loại, màu xanh.
Yêu cầu: Đầu col được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipette, thành trong đầu col không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. Phù hợp với các cây pipet trên thị trường.
Không DNAse và không RNAse. Sử dụng trong các phòng lab của bệnh viện, phòng khám đa khoa.
	1,500

	21
	Dầu soi kính hiển vi Limmersion oil
	Chai
	Chai 500ml
	Immersion Oil, đóng theo chai 500ml
Là sản phẩm hỗ trợ đắc lực khi quan sát dưới vật kính 100, phù hợp với các loại thấu kính thông dụng trên thị trường hiện nay. Cho góc chiết quan tốt nhất cho hình ảnh rõ nét và chân thật nhất.
	1

	22
	DD rửa tay sát khuẩn
	Chai
	Chai 500ml
	Sử dụng để sát khuẩn tay có rửa lại bằng nước.
Thành phần: Chlohexidine Gluconate 2% + Emollient & Moisture (Chất làm mềm và ẩm da)
	31

	23
	DD sát khuẩn tay nhanh 
	Chai
	Chai 500ml
	Sử dụng để sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại bằng nước, không cần lau khô.
Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 0,5% + Ethanol 70% + Emollient & Moisture (Chất làm mềm và ẩm da)
	15

	24
	Đĩa Petri đường kính 55mm
	Cái
	 
	Làm bằng chất liệu thủy tinh, đường kính 55mm, chiều cao khoảng 15mm
	100

	25
	Đồng Hồ bấm giờ đếm ngược thời gian mini
	Cái
	60x60mm
	Đồng Hồ bấm giờ đếm ngược thời gian mini sử dụng phòng xét nghiệm
Số trên màn hình LCD lớn, rõ ràng và dễ đọc.
Đếm và đếm ngược chức năng
Có thể gập lại đứng, dễ dàng để đọc hiển thị
Chất liệu: nhựa
Nền trắng, màu: đen, xanh, hồng, vàng
Đường kính đầu chổi: 3cm
Kích thước: 78 x 73 x 25MM / 3,07 “x2,87” x0,99 “(xấp xỉ)
Màn hình LCD: 63 x 29.5mm / 2.36 “x1.10”
Nguồn: pin AAA 
Đồng hồ đếm ngược có thể được thiết lập đến 24 giờ.
Bao gồm chân đế, giá treo và nam châm.
	4

	26
	Đồng hồ bấm giờ mini TS1
	Cái
	 
	Số trên màn hình LCD lớn, rõ ràng và dễ đọc.
Đếm và đếm ngược chức năng
Có thể gập lại đứng, dễ dàng để đọc hiển thị
Chất liệu: nhựa
Nền trắng, màu: đen, xanh, hồng, vàng
Đường kính đầu chổi: 3cm
Kích thước: 78 x 73 x 25MM / 3,07 “x2,87” x0,99 “(xấp xỉ)
Màn hình LCD: 63 x 29.5mm / 2.36 “x1.10”
Nguồn: pin AAA 
Đồng hồ đếm ngược có thể được thiết lập đến 24 giờ.
Bao gồm chân đế, giá treo và nam châm.
	1

	27
	Đồng hồ đo Nhiệt độ và độ ẩm - Nhiệt trong phòng (Loại 1)
	Cái
	125 x 125 x 30 (mm)
	-30°C đến 60°C ( độ chính xác +/- 1°C)
Phạm vi đo độ ẩm 20 đến 100% rh ( độ chính xác +/- 5%rh )
Chất liệu Nhựa ABS
Pin Không dùng pin ( hoạt động nhờ nguyên tắc giản nở của kim loại thiết kế đặc biệt trong máy )
Kích thước 125 x 125 x 30 (mm)
	2

	28
	Dung dịch sát khuẩn Betadine 10% ngừa nhiễm khuẩn vết thương chai 30ml
	Chai
	30ml
	Dung dịch sát khuẩn Betadine 10% ngừa nhiễm khuẩn vết thương chai 30ml
Hóa Dược.
Dùng để sát trùng da, sát trùng vết thương, khử trùng dụng cụ trước khi tiệt trùng.
Thành phần: Povidon iod 50g.
Chai 30ml có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ.
	4

	29
	Gạc y tế tiệt trùng, 5 cm x 6.5 cm x 12 lớp
	Gói 
	5 cm x 6.5 cm x 12 lớp
	Gạc y tế tiệt trùng, 5 cm x 6.5 cm x 12 lớp
Được làm từ 100% sợi cotton.
	4

	30
	Găng không vô trùng, có bột, các cỡ
	Đôi
	Hộp 50 đôi
	Chất liệu: Cao su tự nhiên hoặc tổng hợp.
Màu trắng. Có bột, hàm lượng bột theo chuẩn của tổ chức FDA và UPS. Cổ tay se viền. Thiết kế dùng được cả hai tay. 
Găng tay tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001
	17,550

	31
	Găng tay hộ lý
	Đôi
	Túi 1 đôi
	Chất liệu: Cao su không quá mỏng,quá dày. 
Kích thước : Dài gần đến khuỷa tay, phù hợp với hình dáng bàn tay người sử dụng.
 Yêu cầu: Độ căng giãn, đàn hồi tốt.Bề mặt trơn nhẵn.
 Công dụng: Dùng đêr rửa dụng cụ .
 Tiêu chuẩn : ISO 13485 hoặc ISO 9001
	45

	32
	Găng tay vô trùng
	Đôi
	50 đôi/hộp
	Chất liệu: Latex - cao su thiên nhiên.
Màu trắng. Đã được tiệt trùng, đóng gói riêng từng đôi.
Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001
	100

	33
	Găng vô trùng, CÓ BỘT các cỡ
	Đôi
	Túi 1 đôi
	Chất liệu: Latex - cao su thiên nhiên.
Màu trắng. Đã được tiệt trùng, đóng gói riêng từng đôi.
Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001
	3,100

	34
	Giã đỡ Pipette dạng thẳng
	Cái
	 
	Giã đỡ Pipette dạng thẳng, dùng để giữ pipette, tránh nhầm lẫn trong quá tình làm việc
 - Bộ giá được làm bằng nhựa có khả năng kháng hóa chất cao.
	1

	35
	Giá treo Pipette thảng bằng nhựa dạng tron 44 vị trí
	Cái
	 
	Giá treo Pipet thảng bằng nhựa dạng tron 44 vị trí được dùng để đựng ống pipet, giúp bảo quản sắp xếp dụng cụ pipet thí nghiệm gọn gàng
Chất liệu: Nhựa ABS
-Màu sắc: trắng
-Vị trí: 44
	1

	36
	Giấy cân hóa chất (Kích thước: 10×10 cm)
	Hộp/500 tờ
	 
	cân hóa chất trong phòng thí nghiệm
giấy cân mẫu 10 x 10 cm
Yêu cầu: Không chứa nito, không cần bất kỳ chất keo hay phụ gia nào. Bề mặt bóng không ảnh hưởng tới mẫu cần cân.
	1

	37
	Giấy đo pH 1-14
	Cuộn
	 
	Dạng cuộn, có kèm bảng màu để so sánh
-kích thước: dài 5m
-Khoảng đo pH: 1-14
Dùng đo Ph dung dịch
	1

	38
	Giấy ghi nhãn dán lam kính
	Cuộn
	Cuộn
	Kích thước: A4 210 x 297cm
Quy cách : Cuộn
Màu sắc: Trắng xọc đỏ
Băng Bấm Giá Trắng Lớn khả năng bám dính tốt, dẻo dai, không chứa các hóa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Bề mặt băng dính mịn.
	5

	39
	Giấy in máy sinh hóa
	Thùng
	Thùng 1400 tờ
	Kích thước 210mm x 279mm
Giấy in liên tục A4 chia 2
Dùng cho máy sinh hóa Beckman
	1

	40
	Giấy in nước tiểu, công thức máu
	Cuộn
	Hộp 10 cuộn
	Kích thước ngang giấy 57, đường kính 45mm
Dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Teco và máy xét nghiệm công thức máu máy Sysmex XP-100
	15

	41
	 Hộp Đựng Bông Cồn Inox Size vừa (8*5) 
	Cái
	  Size vừa (8*5) 
	
Hộp Đựng Bông Cồn Inox Size vừa (8*5)
	4

	42
	Hộp inox có nắp rời y tế 31x 20 x 5cm
	Hộp
	31x 20 x 5cm
	Hộp inox có nắp rời y tế 31x 20 x 5cm
	4

	43
	Hộp inox đựng Panh kéo 23x11x5cm 
	Hộp
	23x11x5cm 
	Hộp inox đựng Panh kéo 23x11x5cm 
	4

	44
	hộp nhựa 20x20x20 cm có nắp đậy kín
	Cái
	Cái
	Nhựa dày, có nắp, đậy kín
	5

	45
	Kẹp gắp dụng cụ thí nghiệm 3 càng Chiều dài 30cm,
	Cái
	 
	Kẹp gắp dụng cụ thí nghiệm, chiều dài 30cm, thiết kế 3 càng chắc chắn, được sản xuất từ thép mạ crom chất luượng cao, chống ăn mòn để giữ cốc đốt, bình tam giác. Phần đầu kẹp gắp thí nghiệm được bọc cách điện PVC đảm bảo cách nhiệt.
	1

	46
	Khăn lâu Cuvette chuyên dụng
	Hộp
	Hộp 4 cái
	dùng để lau, vệ sinh Cuvette
Làm bằng vải không xơ chuyên dụng
Sử dụng vải sợi nhỏ HI731318, không làm trầy xước Cuvette
	1

	47
	Khẩu trang y tế màu xanh (4 lớp)
	Cái
	Hộp 50 cái
	Chất liệu: Vải không dệt, dây thun đeo tai mềm mại không đau tai, không dãn.
Kích thước: Khoảng 175 x 95mm
Yêu cầu: Khẩu trang kháng khuẩn, 3 lớp, màu xanh dương, có kẹp mũi.
Chất liệu cấu tạo: Gồm 4 lớp.
Lớp ngoài: Vải không dệt Polypropylen.
Lớp vải kháng khuẩn: Vải kháng khuẩn cao cấp, tăng cường ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập từ môi trường.
Lớp giữa: Vải lọc kháng khuẩn chất lượng cao với chỉ số BFE >99%, PM 2.5
Lớp trong: Vải không dệt Polypropylen mềm mại, cao cấp
Kích thước: 175 x 95 (mm)
	700

	48
	Kim chích máu
	Cái
	Hộp 200 cái
	Sản xuất từ thép carbon, đầu mũi kim được vát nhọn, bọc giấy riêng lẻ đảm bảo vệ sinh và an toàn cho mỗi lần sử dụng, đóng gói hộp 200 cái
	10,000

	49
	Kim chích máu đầu ngón tay
	Cái
	Hộp/200 cái
	Sản xuất từ thép carbon, đầu mũi kim được vát nhọn, bọc giấy riêng lẻ đảm bảo vệ sinh và an toàn cho mỗi lần sử dụng, đóng gói hộp 200 cái
	14,500

	50
	Kim lấy máu vô trùng
	Cái
	Hộp/100 cái
	Yêu cầu: Đầu kim nhỏ, vô trùng, có nắp tròn, vô trùng. Sử dụng được cho máy Onetouch Ultrasoft, Onetouch Verio. Công dụng: Dùng để lấy máu mao mạch thử đường huyết hoặc các xét nghiệm khác.
Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc ISO 9001, CE.
	3,000

	51
	Lam kính
	Hộp
	Hộp 72 cái
	Chất liệu: Thủy tinh
Mặt trơn láng
Hình chữ nhật 25,4 x 76,2mm; độ dày: 1,0-1,2mm
	186

	52
	Ly giấy làm nghiệm pháp đường huyết
	Cái
	1 bì/25 cái
	Chất liệu: Giấy cupstock tự nhiên màu trắng, bên trong được phủ PE chống thấm.
Kích thước: Miệng ly 8.7cm x đường kính đáy 6cm x cao 11.9 cm.
Dung tích: 500 ml
Đảm bảo về độ an toàn vệ sinh và thân thiện môi trường.
	1,000

	53
	Mũ trùm y tế
	Cái
	100 cái/bì
	Chất liệu: không dệt PP
Tiệt trùng bằng khí O.E.
Trọng lượng: 20g/m2, 12g/m2, 14g/m2,...
Size: 20”, 21”, 22”
Loại: đàn hồi
Màu sắc: xanh hoặc trắng
Đóng gói: 1 cái/gói - 100cái/bì
	100

	54
	Muỗng xúc hoá chất 1 đầu xúc 13cm
	Cái
	 
	Muỗng xúc này làm bằng chất liệu inox, giảm ăn mòn hóa học khi sử dụng.
Kích thước: 13cm
Thiết kế với  1 đầu tròn, 1 đầu dẹt thon. Muỗng cứng cáp dày dặn chắc chắn và bền bỉ. Đầu muỗng tròn thiết kế tối ưu trong việc tiếp xúc hóa chất
Chât liệu: Inox không gỉ cao cấp
	1

	55
	Muỗng xúc hoá chất 1 đầu xúc 20cm
	Cái
	 
	Muỗng xúc này làm bằng chất liệu inox, giảm ăn mòn hóa học khi sử dụng.
Kích thước: 20 cm
Thiết kế với  1 đầu tròn, 1 đầu dẹt thon. Muỗng cứng cáp dày dặn chắc chắn và bền bỉ. Đầu muỗng tròn thiết kế tối ưu trong việc tiếp xúc hóa chất
Chât liệu: Inox không gỉ cao cấp
	1

	56
	Muỗng xúc hoá chất 1 đầu xúc 26cm
	Cái
	 
	KíMuỗng xúc này làm bằng chất liệu inox, giảm ăn mòn hóa học khi sử dụng
kich thước: 26cm
Thiết kế với  1 đầu tròn, 1 đầu dẹt thon. Muỗng cứng cáp dày dặn chắc chắn và bền bỉ. Đầu muỗng tròn thiết kế tối ưu trong việc tiếp xúc hóa chất
Chât liệu: Inox không gỉ cao cấp
	1

	57
	Nhiệt kế điện tử
	Cái
	 
	Tầm đo: -20oC – +1,000oC.
Độ chính xác: ±3%.
Chức năng giữ giá trị đo (Hold): Có.
Chức năng tự động tắt: Có.
Hiển thị trạng thái pin: Có.
Kích thước: 117 x 65 x 24mm.
Trọng lượng: 160g.
Nguồn điện: Pin nút. Có giấy chứng nhận CO,CQ
	1

	58
	Nước cất 2 lần
	Lít
	Can
	Nước cất 2 lần, mới cất, có giấy chứng nhận chất lượng
Sử dụng trong phòng thí nghiệm
Nước đảm bảo được chưng cất 2 lần
Tiêu chuẩn: TCVN 4581-89 Hoặc Tiêu chuẩn nước tinh khiết trong Dược điển 4.
Có thông tin, nguồn gốc, xuất sứ.
	240

	59
	Nước cất có can
	Lít
	Can 10 Lít
	Sử dụng trong phòng thí nghiệm
Nước đảm bảo được chưng cất 2 lần.
Tiêu chuẩn: TCVN 4581-89 hoặc Tiêu chuẩn nước tinh khiết trong Dược điển 4.
Có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ
	800

	60
	Ống bóp cao su đuôi chuột loại 60ml
	Cái
	 
	Thể tích: 60ml
Chất liệu: cao su, có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn
Công dụng: Dùng bơm hút cho các pipet, ống hút, dùng cho phòng thí nghiệm, dùng xịt bụi máy tính
	3

	61
	Ống đong 100ml
	Cái
	 
	Ống đong loại A,có độ chính xác cao, CQ kèm theo
-Đế thủy tinh vạch xanh
-Thể tích: 100ml
-Sai số: ± 0.500 ml
-Độ chia:  ± 1.000 ml
-Chiều cao: 260mm
	4

	62
	Ống đong 25ml
	Cái
	 
	Ống đong loại A,có độ chính xác cao, CQ kèm theo
-Đế thủy tinh vạch xanh
-Thể tích: 25ml
-Sai số: ± 0.250 ml
-Độ chia:  ±0.500 ml
-Chiều cao: 170mm
	1

	63
	Ống đong 50ml
	Cái
	 
	Ống đong loại A,có độ chính xác cao, CQ kèm theo
-Đế thủy tinh vạch xanh
-Thể tích: 50ml
-Sai số: ± 0.500 ml
-Độ chia:  ± 1.000 ml
-Chiều cao: 200mm
	2

	64
	Ống mao dẫn để lấy Máu 
	Ống
	Bì /25 ống
	Ống mao dẫn để lấy máu 20uL
Chất liệu: Polypropylene
	14,000

	65
	Ống nghiệm có chất chống đông EDTA có nắp 5ml
	Ống
	Hộp 100 ống
	Chất liệu: Nhựa
Ống 5ml có nhãn, nắp cao su bọc nhựa xanh dương
Kích thước: 12x75mm
Dùng để xét nghiệm huyết học
Hóa chất bên trong ống là Ethylenediaminetetra Acid - chất kháng đông với nồng độ đúng tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ.
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
	5,400

	66
	Ống nghiệm có chất chống đông Heparin, Lithium có nắp 5ml
	Ống
	Hộp 100 ống
	Chất liệu: Nhựa
Ống 5ml có nhãn, nắp cao su bọc nhựa màu xám
Kích thước: 12x75mm
Dùng để xét nghiệm sinh hóa
Hóa chất bên trong ống được phun hóa chất chống đông Heparin Lithium dưới dạng sương bám đều bên thành trong của ống nghiệm ở một nồng độ tiêu chuẩn đủ để chống đông cho máu trong khoảng từ 6 - 8 giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng,
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
	1,200

	67
	Ống nghiệm nhựa, nắp đỏ, vặn ngoài, không có chất chống đông
	Ống
	Bì 500 ống
	Chất liệu: Ống nghiệm nhựa PP
Mô tả: nhựa PP trắng đục,  nắp đỏ, vặn ngoài, không nhãn 5ml
Tiêu chuẩn: ISO 13485
	5,000

	68
	Panh không mấu thẳng kích thước 16 - 18 cm
	Cái
	 16 - 18 cm 
	Panh không mấu thẳng kích thước 16 - 18 cm
Chất liệu: Thép không gỉ, an toàn
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2005
	10

	69
	Phễu thủy tinh đường kính 80mm
	Cái
	 
	Phễu thủy tinh 80mm Duran. Chất liệu: thủy tinh soda-lime. Đặc biệt thích hợp khi sử dụng với các dung dịch có nhiệt độ cao hay tính ăn mòn cao. Dùng để gạn và lọc các chất
	2

	70
	Pipet  thằng chia vạch cuối 1 ml
	Cái
	 
	Pipettes loại A , có độ chính xác cao, CQ kèm theo
Pipet thẳng chia vạch 1ml. Chất liệu: Thủy tinh soda-lime. Thang chia vạch rõ ràng, dễ đọc, độ chính xác cao. Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng.
	2

	71
	Pipet thằng chia vạch cuối 10 ml 
	Cái
	 
	Pipettes loại A , có độ chính xác cao, CQ kèm theo
Pipet thẳng chia vạch 10ml. Chất liệu: Thủy tinh soda-lime. Thang chia vạch rõ ràng, dễ đọc, độ chính xác cao. Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng.
	6

	72
	Pipet thằng chia vạch cuối 2 ml 
	Cái
	 
	Pipettes loại A , có độ chính xác cao, CQ kèm theo
Pipet thẳng chia vạch 2ml. Chất liệu: Thủy tinh soda-lime. Thang chia vạch rõ ràng, dễ đọc, độ chính xác cao. Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng.
	3

	73
	Pipet thẳng chia vạch cuối 25ml
	Cái
	 
	Pipettes loại A , có độ chính xác cao, CQ kèm theo
Pipet thẳng chia vạch 25ml. Chất liệu: Thủy tinh soda-lime. Thang chia vạch rõ ràng, dễ đọc, độ chính xác cao. Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng.
	2

	74
	Pipet thằng chia vạch cuối 5 ml 
	Cái
	 
	Pipettes loại A , có độ chính xác cao, CQ kèm theo
Pipet thẳng chia vạch 5ml. Chất liệu: Thủy tinh soda-lime. Thang chia vạch rõ ràng, dễ đọc, độ chính xác cao. Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng.
	3

	75
	Povidin 10%
	Chai
	Chai 500ml
	Hóa Dược.
Dùng để sát trùng da, sát trùng vết thương, khử trùng dụng cụ trước khi tiệt trùng.
Thành phần: Povidon iod 50g.
Chai 500ml có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ.
	62

	76
	Que gòn
	Que
	1 bì/100 que
	Chât liệu: que nhựa 1 đầu tròn
kích thước: dài khoảng 17-20cm
cong dụng: sử dụng để lấy mẫu trong xét nghiệm
	100

	77
	 Que lấy mẫu bệnh phẩm làm phiến đồ âm đạo 
	 Que 
	 Que 
	Chất liệu: Gỗ thông đã trích nhựa.
Kích thước: 180 x 18 x 2 mm
Công dụng: Que lấy mẫu bệnh phẩm dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nhanh và chính xác. Không làm tổn thương cổ tử cung của bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008
	3,200

	78
	Trang phục PCD cấp II
	Bộ
	50 bộ/thùng
	Chất liệu: Vài không dệt PPE
Bao gồm: Áo, quần, mũ, bọc giày may liền nhau, găng tay, khẩu trang, kính mắt
Có giấy tờ đạt chuẩn của BYT
Trọng lượng: 0,3 Kg 
	100

	79
	Gói đỡ đẻ sạch
	Gói 
	 
	Theo Quyết định số 3755/QĐ-BYT, ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Tất cả các hạng mục được khử trùng trước khi đóng gói chi tiết như sau:
Kẹp rốn nhựa kích thước 4,5cm - 5,5 cm, 
Găng tay cao su y tế, 
Lưỡi dao mổ dùng để cắt rốn (1 cái / gói), 
Tấm nylon mềm kích thước 55cm x 70cm, 
Xà phòng rửa tay 15 gram, 
Bông thấm nước y tế 5 gram, 
Tạp dề bảo vệ, 
Tờ hướng dẫn sử dụng có hình vẽ minh họa các bước in 4 màu trên giấy khổ A4
	1,200 

	
	Tổng cộng 79 danh mục
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	


GÓI 2. VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BAO BÌ

	TT
	Tên vật tư hoặc hoạt chất / Hàng hoá
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Bao cao su
	Cái
	Túi 1 cái
	Kích thước: Chiều dài: Không nhỏ hơn 170mm
Chiều rộng: 49mm + 2mm hoặc 52 mm + 2mm
Độ dày: 0.065mm + 0.015mm
Yêu cầu: Màu sắc và độ trong: trong mờ và không màu
Được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt 200CS - 350 CS
Tổng trọng lượng bôi trơn và bột hương liệu là 550mg + 150mg
Mỗi bao cao su được bao gói trong một bao riêng lẻ bằng foil nhôm, được in dòng chữ: “Hàng cấp miễn phí, không được bán"
Bao cao su có hạn sử dụng 05 năm kể từ ngày sản xuất và ngày sản xuất của bao cao su không được quá 02 năm so với thời điểm giao hàng.
Tiêu chuẩn: 4074:2002 và WHO 2003 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	50,000

	2
	Chất bôi trơn
	Gói
	 
	Chất liệu: Gel gốc nước
Dung tích: 1 gói chứa 5g hoặc 5ml chất bôi trơn
Yêu cầu: Không dính, không độc hại, không gây dị ứng.
Tan trong nước và có thể rửa sạch bằng nước.
Không mầu, không mùi, sử dụng được với bao cao su.
Dùng được cho nam giới.
Được đóng trong một bao riêng lẻ bằng foil nhôm, được in dòng chữ: “Hàng cấp miễn phí, không được bán"
Dầu bôi trơn có hạn dùng 36 tháng và hạn dùng còn lại tối thiểu >24 tháng tại thời điểm giao hàng.
Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
	5,300

	 
	Tổng cộng 02 danh mục
	 
	 
	 
	 


GÓI 3. VẬT TƯ TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

	TT
	Tên vật tư hoặc 
hoạt chất
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Bơm kim tiêm 0,1ml
	Cái
	Hộp/100 cái
	Bơm kim tiêm nhựa tự khóa loại 0,1ml kèm kim 27 x G3/8'
Vô trùng, sử dụng 1 lần
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA
ISO 13485 hoặc ISO 9001
Hạn sử dụng: từ 5-7 năm
	20,000

	2
	Bơm kim tiêm 0,5ml
	Cái
	Hộp/100 cái
	Bơm kim tiêm nhựa tự khoá loại 0,5 ml kèm kim 25G1”
Vô trùng, sử dụng 1 lần
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA
ISO 13485 hoặc ISO 9001
Hạn sử dụng: từ 5-7 năm
	99,706

	3
	Bơm kim tiêm 5ml
	Cái
	Hộp/100 cái
	Bơm kim tiêm nhựa dùng một lần loại 5ml kèm kim 22G1½”
Vô trùng, sử dụng 1 lần
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA
ISO 13485 hoặc ISO 9001
Hạn sử dụng: từ 5-7 năm
	3,000

	4
	Hộp an toàn
	Cái
	Cái
	Hộp an toàn 5 lít.
Thể tích 5 lít, mầu vàng, được tráng PE cả mặt trong
và mặt ngoài , phân loại A trang thiết bị Y tế
Hộp đựng bơm kim tiêm sau sử dụng
	5,000

	 
	Tổng cộng có 04 danh mục
	 
	 
	 
	 


GÓI 4. CÂN, THƯỚC ĐO DINH DƯỠNG

	TT
	Tên hàng hoá
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Cân đồng hồ 30 kg
	Bộ
	Bộ 1 cái
	Phạm vi đo: 1-30Kg
- Giá trị độ chia: 100h;
- Cấp chính xác: IIII;
- Sai số tối đa: ± 150g;
- Sai số tối thiểu: ± 50g;
- Đường kính mặt số: 9inches;
- Vỏ sắt sơn tĩnh điện;
- Đĩa sắt phẳng vuông (250x250x2)mm sơn tĩnh điện gập 4 cạnh xung quanh;
- Mặt kính nhựa PC trong suốt;
- Mặt số nhựa ABC; in lụa, đường kính ngoài Ø 216mm, chiều cao h=16,5mm độ dày nhựa e = 2mm;
- Vòng chia kín;
- Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ - 10°C ≥ 40°C
	282

	2
	Thước đo 2 mảnh
	Bộ
	Bộ 1 cái
	Thước đo chiều cao 1m2 (Kích thước 61 x 30 x 5 (cm)) gồm:
- Thân thước: kích thước 30 x 120 x 0,9 (cm)
+ Thân thước chia làm 2 phần, mỗi phần 60cm x 2;
+ Thân thước gấp mở bằng kê định vị chuyên dụng;
+ Chất liệu bằng gỗ MDF, phủ PP;
+ In kỹ thuật số trên PP, cán bóng.
- Chân thước: gấp mở và gắn liền với thân thước, kích thước 30 x 24 x 1,5 (cm)
- Chặn thước: gắn liền thước (gấp, mở được),  kích thước 30 x (12+12) x 0,9 (cm)
Đóng gói khi di chuyển có trọng lượng 4,5kg
	282

	 
	Tổng cộng 02 danh mục
	 
	 
	 
	 


GÓI 5. HỆ THỐNG LỌC VI SINH

	TT
	Tên vật tư hoặc 
hoạt chất
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Bộ lọc chân không
	Bộ
	Cốc + Kẹp
	Chất liệu: Polyethersulfone
Phễu lọc vi sinh có phủ lớp Copolymer và nắp TPE tương tự như phễu thủy tinh. Phễu lọc phù hợp với màng lọc có đường kính 47mm.
Thể tích phễu: 300ml
Dùng cho màng lọc: 47mm
Hấp tiệt trùng
Kèm kẹp cố định
Đồng bộ với hệ thống chung.
	10

	2
	Chân đế 3 chỗ
	Cái
	Cái
	Chất liệu: Inox 304
Gắn được 3 phễu, van đóng mở cho từng phễu
Đồng bộ với hệ thống chung.
	1

	3
	Ống silicon
	Cái
	Cái
	Chất liệu: Sillicon
Chịu lực hút chân không 2m/sợi
Đồng bộ với hệ thống chung.
	2

	4
	Bình chứa
	Cái
	Cái
	Chất liệu: Thủy tinh trung tính, chịu áp lực chân không
Thể tích: 2 lít
Nâp (Rocker)
	1

	5
	Màng lọc 0,2µm
	Hộp
	Hộp 100 tấm
	Chất liệu: mix cellulose ester
Đường kính 47mm, 0,2µm
Màng lọc màu trắng, tiết trùng từng tấm.
	7

	6
	Màng lọc 0,45µm
	Hộp
	Hộp 100 tấm
	Chất liệu: mix cellulose ester
Đường kính 47mm, 0,45µm
Màng lọc màu trắng, tiết trùng từng tấm.
	14

	 
	Tổng cộng 06 danh mục
	 
	 
	 
	 


GÓI 6. TEST 

	TT
	Tên vật tư hoặc hoạt chất / Hàng hoá
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Test đường huyết mao mạch 
	Cái
	 
	- Đo bằng phương pháp: kĩ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt
với 2 điện cực đo glucose kết hợp với 1 điện cực tham chiếu để quét
mẫu đo 2 lần, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu thông thường (27 chất
thông thường).
- Sử dụng men (enzyme): Glucose oxidase rất đặc hiệu với glucose
(chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh
hưởng bởi các loại đường như maltose, galactose có trong máu.
- Độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013.
- Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt.
- Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu.
- Loại mẫu máu: mao mạch.
- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 1µL.
- Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)
- Khoảng Hematocrit: 30 - 55%
- Sử dụng cho máy đo Onetouch Verio Pro+
	3.000

	2
	Test HBsAg
	test
	Hộp 30 test
	Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết ,
thanh,huyết tương người.Độ tương quan: 100 %Độ đặc hiệu tương quan 100%, Giưới hạn phát hiện 1 Mg/ ml
	4.200

	3
	Test HIV Giang mai
	test
	Hộp 25 test
	Test thử HIV/SyphilisDuo xét nghiệm định tính, nhanh chóng để phát hiện kháng thể đối với tất cả các isotype (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với HIV-1 bao gồm subtype-O,
HIV-2 và Giang mai (Treponema pallidum) trong huyết thanh người , huyết tương hoặc máu toàn phần.  gồm 1 thành màng được gắn trước với kháng nguyên bắt giữ tái tổ hợp HIV-1 (gp41), kháng nguyên bắt giữ tái tổ hợp HIV-2 (gp36) và kháng nguyên tái tổ hợp HIV type phụ - trên vùng vạch thử 1 và kháng nguyên tái tổ hợp 17KDa, trên vùng vạch thử 2 tương ứng
  bao gồm: 1 Que thử , 1 Pipet   1 Kim chích máu đầu ngón tay, 1 Bông gòn sát khuẩn và 1 Lọ đựng dung dịch đệm.
	4.200

	4
	 Test nhanh SD Bioline HIV/Syphilis Duo
  
	 Test 
	 Hộp 25 test 
	Phát hiện đồng thời kháng thể (IgG, IgM và IgA) kháng HIV-1/2 và/hoặc Treponema Pallidum (TP) trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy HIV: 100%. Độ đặc hiệu HIV: 96,6%. Độ nhạy Syphilis: 99,1%. Độ đặc hiệu của Syphilis: 99,5%. Nằm trong danh sách của WHO-PQ và USAID. Mẫu mỡ máu, ly giải máu, máu chứa nồng độ bilirubin cao không ảnh hưởng đến kết quả. Không có phản ứng chéo với các mẫu ly giải máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu chứa kháng thể kháng HCV, dương tính với Malaria Pf, Malaria Pv, Leprosy, mẫu phụ nữ mang thai. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
	6.000

	5
	 Test ma túy 4 thông số 
	Test
	Hộp 25 Test
	Que thử ma túy tổng hợp 4 thông số phát hiện chính xác cùng lúc nhiều nhóm ma túy :  ma túy đá, cần sa (cỏ, tài mà), thuốc lắc, Ketamine, thuốc phiện, Heroin, Morphine và một số loại khác có trong thuốc chữa bệnh.
Chân số 1: MET - Methamphetamin (Ma túy đá)
Chân số 2: THC (Cầ.n s.a - Tài mà)
Chân số 3: MDMA (Nhóm thuốc lắc....)
Chân số 4: MOP - Chất ma túy dạng thuốc phiện (Heroin, Morphine)
	200

	6
	 Test ma túy một thông số 
	Test
	Hộp 50 Test
	Test phát hiện được nhóm ma túy có gốc thuốc phiện (Heroin, Morphin)
	500


Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người.

Phức hợp vàng: Keo vàng -pool NS1 kháng dengue đơn dòng chuột (0,0623 ± 0,0200 μg), Keo vàng - IgY gà (0,050 ± 0,015 μg). Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng Dengue NS1 Ab (0,64 ± 0,20μg).

Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0,64 ± 0,20μg).

Độ nhạy 92,4% (khoảng tin cậy 95%: 86,1 - 95,9%) và độ đặc hiệu 98,4% (khoảng tin cậy 95%: 95,5 - 99,5%) so với RT-PCR.

Thể tích mẫu sử dung: khoảng 100 μl.

	Các chất chống đông bao gồm herapin, EDTA và citrat không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.
	240

	8
	 Test sàng lọc HIV (Determin) 
	 Test 
	 Gói /100 test 
	 - Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương
- Độ nhạy 100% ,
- Độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại nước thuộc G7.
- Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen.
	100

	9
	 Test SD Bioline HIV 1/2 3.0 
	 Test 
	 100 test/hộp 
	Test thử nhanh với nguyên lý miễn dịch sắc ký
Độ nhạy: >=99%
Độ đặc hiệu: >=98%
Sử dụng test được trên huyết tương, huyết thanh,
máu toàn phần
Thời gian đọc kết quả: <= 30 phút
Phát hiện kháng thể kháng HIV 1 và HIV 2
Hạn sử dụng ít nhất 18 tháng kể từ ngày giao hàng
Sinh phẩm thuộc nhóm sinh phẩm mà Viện vệ
sinh dịch tể Trung ương khuyến cáo tại Công văn
212/VVSDTTW-HIV về việc khuyến cáo phương
cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm
2015
Sinh phẩm thuộc danh mục sinh phẩm chẩn đoán
HIV Bộ Y tế cấp phép và còn hiệu lực
Hàng hóa được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-300C
Các túi chứa sinh phẩm không thủng, rách
	1.400

	10
	 Test nước tiểu 10 thông số 
	 Test 
	 Hộp/ 100 test 
	Test dùng phân tích bán định lượng các thành phần Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes and Ascorbic Acid in urine Sử dụng được cho máy Teco
	300

	11
	 Test nước tiểu 10 thông số 
	 Test 
	Hộp 100 que
	"Test dùng phân tích bán định lượng các thành
phần Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific
Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen,
Nitrite, Leukocytes and Ascorbic Acid in urine"
Sử dụng được máy Erba
	30.000

	 
	 Tổng cộng 11 danh mục 
	 
	 
	 
	 


GÓI 7. HÓA CHẤT PHUN TẨM

	TT
	Tên vật tư hoặc hoạt chất / Hàng hoá
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Hoá chất diệt muỗi PERMETHRIN 50EC
	Lít
	Chai 01 lít
	Gốc Permetherin 50EC, đóng theo chai 1000ml
	800

	2
	Hóa chất tẩm Fendona 10SC
	Lít
	Chai nhựa 1 lít
	Dạng huyền phù đậm đặc chứa hoạt chất Alpha ypermethrin với kích thước cực nhỏ, không màu, không mùi, không để lại vệt trên bề mặt sau khi phun, đóng theo chai 1000ml.
	7

	 
	Tổng cộng 02 danh mục
	 
	 
	 
	 


GÓI 8. HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA, HÓA CHẤT CÔNG THỨC MÁU

	TT
	Tên vật tư hoặc hoạt chất / Hàng hoá
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	 Bộ chuẩn hóa chất công thức máu 
	 Bộ 
	 Bộ 3 lọ
1,5ml/lọ 
	Công dụng: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học
Bảo quản: từ 2 - 8 độ C
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày
Thành phần: chứa tế bào hồng cầu, Bạch cầu, tiểu cầu và chất ổn định
Sử dụng được cho máy Sysmex XP-100
	1

	2
	 Bộ Hóa chất chuẩn các xét nghiệm thường quy máy sinh hoá  
	 Lọ 
	 Lọ 1x5ml 
	 Control Serum 1 Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400 
	1

	3
	 Bộ Hóa chất chuẩn các xét nghiệm thường quy máy sinh hoá  
	 Lọ 
	 Lọ 1x5ml 
	 Control Serum 2 Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400 
	1

	4
	 Bộ Hóa chất chuẩn các xét nghiệm thường quy máy sinh hoá  
	 Lọ 
	 Lọ 1x5ml 
	System Calibrator Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	5
	Bộ hóa chất xét nghiệm công thức máu
Sử dụng cho máy Sysmex XP100
	 Can 
	 Can 20 lít 
	Cellpack (PK-30L)
Công dụng: Dung dịch dùng để pha loãng sử dụng cho máy huyết học
Thành phần: Sodium Chlorride, Boric Acid, Sodium Tetraborate , EDTA-2K
Sử dụng được cho máy huyết học Sysmex XP-100
	4

	6
	Bộ hóa chất xét nghiệm công thức máu
Sử dụng cho máy Sysmex XP100
	 Chai  
	 Chai 500ml 
	Stromatolyser-WH  (SWH-200A)
Công dụng: dung dịch ly giải hồng cầu, giúp đếm chính xác số lượng bạch cầu 
Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày 
Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/L và sodium chloride 0.6g/L
Sử dụng được cho máy Sysmex XP-100
Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: không
Mùi: nhẹ
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương
	5

	7
	Bộ hóa chất xét nghiệm công thức máu
Sử dụng cho máy Sysmex XP100
	 Lọ  
	 Lọ 50ml 
	Cellclean (CL-50)
Công dụng: Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy huyết học.
Bảo bảo ở 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp
Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày
Thành phần: Sodium hypochlorite 5%
Sử dụng được cho máy Sysmex XP-100

	4

	8
	 Hóa chất xét nghiệm Cholesterol tự động (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x45ml 
	Cholesterol Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	9
	 Hóa chất xét nghiệm Creatinin tự động (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x51ml+4x51
ml

 
	Creatinine Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	2

	10
	 Hóa chất xét nghiệm Glucose tự động(Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x53ml+4x27
ml 
	Glucose Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	11
	 Hóa chất xét nghiệm SGOT tự động (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x25ml+4x25
ml 
	AST Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	12
	 Hóa chất xét nghiệm SGPT tự động (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Hộp 
	 Hộp
4x50ml+4x25
ml 
	ALT Sử dụng được cho máy Beackman Counrter AU400
	1

	13
	 Wash Solution (Máy Beckman coulter au400 ) 
	 Can 
	 Can 5 lít 
	 Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa Sử dụng được cho máy
Beackman Counrter AU400 
	1

	 
	 Tổng cộng 13 danh mục 
	 
	 
	 
	 


GÓI 9. HOÁ CHẤT CÁC LOẠI

	TT
	Tên vật tư hoặc hoạt chất / Hàng hoá
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	 Acetamide broth 
	Chai
	Chai 500g
	- Dung dịch A
Potassium di-hydrogenphosphate (KH2PO4): 1g
Magnesium sulfate (anhydrous) (MgSO4)    0,2g
Acetamide: 2g
Sodium chloride (NaCl): 0,2g
Nước cất : 900ml
- Dung dịch B
Sodium molybdate (Na2MoO4.2H2O): 0,5g
Iron sulfate heptahydrate (FeSO4.7H2O): 0,05g
Nước: 100ml
Có giấy chứng nhận COA
	1

	2
	 Antiserum Salmonella H 
	Bộ 
	Lọ 2 ml
	Kháng nguyên Salmonella H của các chủng Salmonella bằng xét nghiệm ngưng kết lam
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	3
	 Antiserum Salmonella O 
	Bộ
	Lọ 2 ml
	Kháng nguyên Salmonella O của các chủng Salmonella bằng xét nghiệm ngưng kết lam
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	4
	 Antiserum V.cholerae Inaba 
	Bộ
	50 test/ kit
	Kháng huyết thanh chẩn đoán vi khuẩn V.cholerae Inaba 
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	5
	 Antiserum V.cholerae Ogawa 
	Bộ
	50 test/ kit
	Kháng huyết thanh chẩn đoán vi khuẩn V.cholerae Ogawa
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	6
	 Antiserum V.cholerae Ogawa, Inaba, O139 
	Bộ
	50 test/ kit
	Kháng huyết thanh chẩn đoán vi khuẩn V.cholerae Ogawa, Inaba, O139
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	7
	Argent nitrate 0,1N
	Ống
	Ống
	Ống chuẩn 0,1N
Có giấy chứng nhận COA
	2

	8
	Axit Oxalic 0,1N
	Ống
	500g/c
	Dung dịch axit oxalic cho 1000 ml, nồng độ (C₂H₂O₄) = 0,05 mol / l (0,1 N) 
Có giấy chứng nhận COA
	1

	9
	 Bactident oxidase 
	Hộp
	Hộp 50 test
	Thuốc thử Oxidase có thành phần là các enzyme xúc tác dùng trong các phản ứng ôxy hóa-khử
Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride: 0,1g
Nước: 10ml
Có giấy chứng nhận COA
	1

	10
	 Baird parker agar base 
	Chai
	Chai 500g
	Tryptone:  10.0 g 
Beef extract:  5.0 g 
Yeast extract: 1.0 g 
Glycine: 12.0 g 
Sodium pyruvate: 10.0 g 
Lithium chloride: 5.0 g 
Agar: 20.0 g 
Có giấy chứng nhận COA
	1

	11
	 Bộ nhuộm gram 
	Bộ 
	 Bộ 4 chai x 250 ml/chai 
	Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi thành phần là Crystan violet chai 250 ml, Lugol chai 250 ml, Safranine 250 ml, Decolor 250 ml.
-Bảo quản nhiệt độ từ 15-25 °C 
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	12
	CaCO3 
	Chai
	50g/c
	Calcium carbonate 99.95 Suprapur Merck,, là muối vô cơ, dạng rắn,, có độ tinh khiết cao được sử dụng rộng rãi trong các phép phân tích, thử nghiệm.
- Trạng thái: rắn
- Màu sắc: màu xám nhạt
- Mùi: không mùi đặc trưng
- Khối lượng phân tử: 100,09 g / mol
- Nhiệt độ nóng chảy: 825 °C .  
Có giấy chứng nhận COA
	1

	13
	Chai tách chiết dung dịch đệm 5ml
	chai
	 
	Chai nhựa 5ml dùng đựng dd đem dùng nhỏ giọt
	800

	14
	Cloramin B
	kg
	"Túi 1kg hoặc Thùng 25kg"
	"Hàm lượng Clo hoạt tính : 25-27%, Hàm lượng NaOH dư tối đa: 0.8%, Hàm lượng Pb tối đa 0.02%, Hàm lượng As tối đa 0.001 mg/l"
	95

	15
	 Coagula plasma rabbit 
	Hộp
	6 chai x 3ml
	Huyết tương thỏ đông khô
Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C; dùng để xác định tính gây bệnh Staphylococci.
Có giấy chứng nhận COA
	1

	16
	 Coliform agar for microbiology Chromocult agar 
	Chai
	Chai 500g
	Môi trường dùng để định lượng và phân biệt E. coli với coliform trong mẫu nước.
Hóa chất được sử dụng trong xét nghiệm vi sinh nước, dùng cho E.Coli Coliform
Có giấy chứng nhận COA
	1

	17
	 Chủng E.Coli 
	Lọ
	1 lọ 2 que
	Chủng vi sinh có số đời cấy chuyền số 3 (F3)
* FDA listed, dấu CE và IVD cho vật tư y tế
Tên chủng: Escherichia coli derived from ATCC® 25922™*
Có giấy chứng nhận COA
	1

	18
	Dầu soi kính hiển vi Limmersionoil
	Lít
	Chai 500ml
	Immersion Oil, đóng theo chai 500ml
	1

	19
	Dung dịch Acid Acetic 3%
	Chai
	Chai 500ml
	 axit axetic CH3COOH là chất lỏng không màu, có vị chua 
và tan hoàn toàn trong nước. Khối lượng riêng: 1.049 g/cm3 (l), 1.266 g/cm3 (s).Dùng trong sản phụ khoa bôi trưc tiếp hoăc pha loãng để  vệ sinh.Tiêu chuẩn  ISO 13485
	12

	20
	Dung dịch Lugol 3%
	Chai
	Chai 500ml
	Dùng trong sản phụ khoa .Tiêu chuẩn  ISO 13485
	31

	21
	Diethy ether
	Lít
	Chai 1 lít
	Công thức hóa học là (C2H5)2O
Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol
Trạng thái: dạng lỏng
Bảo quản: nhiệt độ +15°C đến +25°C.
Ứng dụng: dùng để thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS,ISO,Reag. Ph Eur 
	1

	22
	 DPD Free Chlorine Reagent for 5ml 
	Gói
	Gói
	Dùng xác định clorin tự do theo phương pháp DPD
Sử dụng với các test kit kiểm tra bằng mắt của Hach
Thang đo: đến 3.5 mg/L 
Gói gồm 100 test thực hiện cho 100 test xét nghiệm.
Có giấy chứng nhận COA
	1

	23
	 Dung dich bảo quản điện cực HI70300L 
	 Chai 
	 
	Dung dịch bảo quản điện cực.
 Có giấy chứng nhận COA
	1

	24
	Dung dịch chuẩn máy đo độ đục 0,1NTU
	Chai
	1 chai
	Bộ gồm 4 chai dung dịch chuẩn có Code: 194150
Có giấy chứng nhận COA
	1

	25
	Dung dịch chuẩn máy đo độ đục 20 NTU
	Chai
	1 chai
	
	

	26
	Dung dịch chuẩn máy đo độ đục 200 NTU
	Chai
	1 chai
	
	

	27
	Dung dịch chuẩn máy đo độ đục 800 NTU
	Chai
	1 chai
	
	

	28
	Dung dịch chuẩn máy đo độ đục 5NTU
	Chai
	 
	Chuẩn độ đục
Có giấy chứng nhận COA
	1

	29
	Dung dịch chuẩn pH=10, HI5010
	 Chai 
	500ml/chai
	Dung dịch hiệu chuẩn  pH=10, chất lượng cao, dùng trong phòng thí nghiệm. 
Có giấy chứng nhận COA
	1

	30
	Dung dịch chuẩn pH=4 HI5004
	 Chai 
	500ml/chai
	Dung dịch hiệu chuẩn pH=4, chất lượng cao, dùng trong phòng thí nghiệm. 
Có giấy chứng nhận COA
	1

	31
	Dung dịch chuẩn pH=7, HI5007
	 Chai 
	
500ml/chai
	Dung dịch hiệu chuẩn  pH=7, chất lượng cao, dùng trong phòng thí nghiệm.
 Có giấy chứng nhận COA
	1

	32
	Dung dịch phụ để xét nghiệm nhanh I-ốt trong muối ăn
	Lọ
	 
	Dung tích mỗi lọ 10ml. Công ty TNHH SELA – Hà Nội
	10

	33
	Đường Glucose monohydrate
	Kg
	 
	Thành phần: Glucose monohydrate 500g Công thức hóa học: C6H12O6.H2O. Tên gọi khác: D-glucose, monohydrate; dextrosol; dextrose powder. Mô tả: Dạng bột màu trắng, tạo ngọt. Công dụng: Dùng để làm nghiệm pháp đường huyết. Tiêu chuẩn: TCCS
	75

	34
	E. Coli antisera polyvalent I
	Bộ
	Lọ 2 ml
	Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn E.Coli nhóm I
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	35
	E. Coli antisera polyvalent II
	Bộ
	Lọ 2 ml
	Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn E.Coli nhóm II
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	36
	E. Coli antisera polyvalent III
	Bộ
	Lọ 2 ml
	Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn E.Coli nhóm III
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	37
	E. Coli antisera polyvalent IV
	Bộ
	Lọ 2 ml
	Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn E.Coli nhóm IV
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	38
	Egg yolk tellurite Emulsion
	Chai
	Chai 50ml
	Egg yolk: 30ml 
Sterile saline: 64ml 
Sterile: 3.5%
Potassium tellurite solution: 6ml 
Final pH ( at 25°C):  7.6±0.2
Có giấy chứng nhận COA
	1

	39
	Eriochrome T đen ( EBT), CAS 1787-61-7
	Chai
	25g/c
	Eriochrome T đen ( ETOO).
 Có giấy chứng nhận COA
	1

	40
	Giêm sa
	Lít
	chai 1 lít
	Thuốc nhuộm Giêm sa bột tinh khiết, nước cất, dung dịch điều chỉnh PH…, đóng theo chai 500ml
	1

	41
	Glycerol
	Chai
	Chai 500g
	Điểm nóng chảy 17,8 độ C
Công thức: C3H8O3
Mật độ: 1,26g/cm3
Khối lượng phân tử: 92,09382 g/mol
Điểm sôi: 290 độ C
ID IUPAC: propane-1,2,3-triol
Phân loại: Polyol
Có giấy chứng nhận COA
	1

	42
	HCl đậm đặc
	Chai
	500ml/c
	HCl 95-97%, ISO
Có giấy chứng nhận COA
	1

	43
	HNO3 đậm đặc
	Chai
	500ml/c
	 - Trạng thái: Lỏng            
 - Màu sắc: Không màu, mùi gây nhức
- Khối lượng mol: 63.1 g/mol
- Nhiệt độ sôi: 122 ° C (1013 hPa)                             
- Điểm nóng chảy: -41 °C                                         
- Áp suất hơi: 9,4 hPa (20 ° C)
- Khối lượng riêng: 1,41 g/cm3 ở 20 °C
- Tính tan trong nước: 41,8 g/l ở 20 °C
- pH: <1 (H₂O, 20 ° C)
Có giấy chứng nhận COA
	2

	44
	Kalicromat (K2CrO4)
	Chai
	250g/c
	K2CrO4
P.a tinh khiết. Lọ 500g. Nồng độ >= 99,9%
Có giấy chứng nhận COA
	1

	45
	KIA agar (1.03913.0500)
	chai
	 500g/ chai 
	Môi trường phân lập dùng để xác định nhóm vi khuẩn đường ruột Enterobacteria.
- Thành phần: Peptone from casein 15.0; pepton from meat 0.5; Yeast Extract 3.0; Meat Extract 3.0;Sodium Chloride 5.0;Lactose 10.0; Glucose 1.0; D(+)glucose 1.0;  Ammonium iron(III) Citrate 0.5;Sodium Thiosulphate 0.5; Phenol Red 0.024; Agar agar 12.0.
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	46
	King AgarB
	Chai
	500g/ chai
	Peptone: 20g
Glycerol: 10ml
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4): 1,5g
Magnesium sulfate heptahydrate (MgSO4.7H2O): 1,5g
Agar: 15g
Nước cất: 1000ml
	1

	47
	Kit thử muối I-ốt trong muối
	Lọ
	 
	Dung tích mỗi lọ 10ml. Công ty TNHH SELA – Hà Nội
	100

	48
	MacCONKEY agar (1.05465.0500)
	chai
	 500g/ chai 
	Môi trường phân lập dùng để xác định nhóm vi khuẩn đường ruột Enterobacteria.
- Thành phần: Peptone from gelatin 17.0; Peptone from casein 1.5; Pepton Sodium 5.0; lactose 10.0; Bile salt mixture 1.5; Neutralred 0.03; Crystal_violet 0.001; Agar-agar 13.5
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	49
	Methyl đỏ
	Chai
	25g/c
	Hóa chất dùng trong phân tích hóa học tại phòng thí nghiệm.
- Khối lượng mol: 269.31 g/mol
- Hình thể: rắn, màu tím đỏ
- Điểm nóng chảy: 178 - 182°C
- Mật độ lớn: 300 - 500 kg/m3
- Có giấy chứng nhận COA
	1

	50
	Muối Đinatri magie EDTA, CAS 14402-88-1
	Chai
	100g/c
	Là hợp chất hóa học có công thức phân tử C10H12N2O8Na2Mg. Hóa chất được sử dụng trong tổng hợp, phân tích hóa học tại phòng thí nghiệm.
 Có giấy chứng nhận COA
	1

	51
	NaHCO3
	Chai
	500g/c
	Là chất bột màu trắng, không mùi. Được sử dụng để làm thuốc thử trong phân tích.
- Màu sắc: màu trắng
- Độ pH: 8,6 ở 50 g/l, 20 °C
- Điểm nóng chảy: 270 °C
- Khối lượng riêng: 2,22 g/cm3
- Tính tan trong nước: 96 g/l ở 20 °C 
-Bảo quản ở nhiệt độ 5°C đến +30°C.
Có giấy chứng nhận COA
	1

	52
	NaOH tinh thể
	Chai
	500g/c
	Sodium Hydroxide là một hợp chất vô cơ của natri, khi hòa tan trong nước tạo thành dung dịch Bazơ mạnh.    
- Tỷ trọng: 2.13 g / cm3 (20 °C)
- Nhiệt độ nóng chảy: 318 °C 
-Bảo quản ở nhiệt độ + 2 °C đến + 30 °C
Có giấy chứng nhận COA
	1

	53
	Natri clorua (NaCl) tinh thể
	Chai
	1kg/c
	Natri clorua, là một loại muối ăn, muối, muối mỏ, hay halua với công thức hóa học NaCl.
Khối lượng phân tử: 58.44 g / mol
Mã HS: 2501 00 99
Điểm sôi: 1461 °C (1013 hPa)
Tỷ trọng: 2.17 g / cm3 (20 °C)
Giá trị pH: 7 (H₂O)
Áp suất hơi: 1.3 hPa (865 °C)
Độ nóng chảy: 801 °C
Mật độ khối: 1140 kg / m3
Độ hòa tan: 358 g / l
Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ + 2 °C đến + 30 °C
Có giấy chứng nhận COA
	1

	54
	NH4Cl  
	Chai
	500g/c
	Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm.
Tiêu chuẩn ISO 13485. Có giấy chứng nhận COA
	2

	55
	NH4OH 25%
	Chai
	500ml/c
	ISO, Ammonia solution 25%. 
Có giấy chứng nhận COA
	2

	56
	Nutrient Agar 1054500500
	 
	 
	Peptone 5g, Meat extract 1g,Yeast extract 2g,Sodium chloride 5g, Agar 15g,
Có giấy chứng nhận COA
	1

	57
	Peptone
	chai
	 500g/ chai 
	Môi trường để nuôi cấy vi sinh vật không khó tính và thử nghiệm indole 
- Giá trị pH (5%; nước) 5.0 – 6.0
Tổng nitơ (N) (Kjeldahl) 13,8 – 15,8%
Nitơ amin (N) 4,7 – 6,7%
Tro sunfat (800 ° C) 5,0%
Mất khi sấy (105 ° C) 6,5%
- Môi trường tổng hợp dạng bột màu vàng nhạt đến nâu nhạt đặc trưng
- Mật độ lớn 490 kg / m3
- Độ hòa tan 800 g / l
- Bảo quản: 10-25°C
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	58
	Potassium permanganate 0,1N
	Ống
	1L/c
	Ống chuẩn 0.1 N
Có giấy chứng nhận COA
	1

	59
	Pseudomonas CFC/CN agar 1076200500
	Chai
	Chai 500g
	Gelatin peptone: 16g
Casein hydrolysate: 10g
Potassium sulfate (anhydrous) (K2SO4): 10g
Magnesium chloride (anhydrous) (MgCl2): 1,4g
Glycerol: 10ml
Agar: 11g – 18g
Nước.
Có giấy chứng nhận COA
	1

	60
	Pseudomonas CN selective supplement
	Hộp
	Chai 10 x 5ml
	Hexadecyltrimethyl ammonium bromide (cetrimide): 0,2g
Nalidixic acid: 0,015g
Có giấy chứng nhận COA
	1

	61
	RaPid anti 1/2 3.0
	 Test 
	 Hộp 40/test 
	Phát hiện HIV 1 & 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người bao gồm nhóm ‘O’
100% độ nhạy, độ đặc hiệu 100%
Panel Confirmation: 100%
Kết quả trong 1 phút
Nghiên cứu lâm sàng đạt tiêu chuẩn WHO, Geneva
Chứng chỉ chất lượng : GMP/ISO13485
	100

	62
	Selenite cystine broth (1.07709.0500)
	Chai
	Chai 500g
	Môi trường tăng sinh dùng để xác định nhóm vi khuẩn đường ruột Enterobacteria
Thành phần:  Peptone from casein 5.0; L(-)Cytine 0.01; Lactose 4.0; Phosphate buffer 10.0; Sodium hydrogen selenite 4.0
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	63
	Shigella As dysenteriae poly A 
(Type 1 to type 7)
	Lọ
	Lọ 2 ml
	Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn Shigella poly A (Type 1 to type 7)
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	64
	Shigella As dysenteriae poly A1 (Type 8 to type 12)
	Lọ
	Lọ 2 ml
	Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn Shigella poly A1 (Type 8 to type 12)
Có giấy chứng nhận COA
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	65
	Shigella As flexneri poly B (type 1 to type 6)
	Lọ
	Lọ 2 ml
	Kháng huyết thanh xác định vi khuẩn Shigella poly B (type I to type VI and group 3,4,6,7,8 295088
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	66
	Simmons citrate agar (1.02501.0500)
	chai
	 500g/ chai 
	Môi trường phân lập dùng để xác định nhóm vi khuẩn đường ruột Enterobacteria.
- Thành phần: Ammonium dihydrogen phosphate 1.0; di-Potassium hydrogen phosphate 1.0; Sodium chloride 5.0; sodium citrate 2.0; magnesium sulfate 0.2; Bromothymol blue 0.08; Agar - agar 13.0
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	67
	SS agar (1.07667.0500)
	Chai
	Chai 500g
	Môi trường chọn lọc để phân lập Salmonella spp. và Shigella spp.
- Thành phần (g/l): Peptone 10.0; Ox bile, dried 8,5; Lactose 10,0; Sodium Tiosulfate 8,5; Sodium Citrate 10,0; Ammonium iron (III) Citrate 1,0; Brilliant Green 0.0003; Neutral Red 0.025; Agar agar 12,0.
- Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất, màu hồng nhạt.
- Bảo quản: 10-25°C.
- Đóng gói: 500g/hộp.
- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO,CE.
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	68
	Sulfuric acid   đậm đặc
	Chai
	500ml/c
	H₂SO₄ 95-97%, ISO
Có giấy chứng nhận COA
	2

	69
	Titriplex III 0,1N
	Ống
	Ống
	Dung dịch chuẩn xác định độ cứng trong nước
Có giấy chứng nhận COA
	2

	70
	Thuốc thử Nessler reagent 1090110500
	chai
	500g/chai
	Mercuric chloride (HgCl2)10g, Potassium iodide (KI)  7g, Sodium hydroxide (NaOH)  16gNước chỉnh đến  100ml
Có giấy chứng nhận COA
	1

	71
	Trietanolamin, cas 102-71-6
	Chai
	500ml/c
	Khối lượng mol  149.19 g/mol
Trạng thái  Lỏng
Khối lượng riêng : 1.12 g/cm3 (20 °C)
Nhiệt độ nóng chảy: 21 °C
Nhiệt độ sôi:  360 °C (1013 hPa). 
Có giấy chứng nhận COA
	2

	72
	Urea Indol Broth
	Chai
	Chai 500g
	L-Trytophan 3.000 g/L
Potassium dihydrogen phosphate 1.000g/L
Dipotassium hydrogen phosphate 1.000g/L
Sodium chloride 5.000g/L
Urea 20.000g/L
Phenol red 0.024g/L
pH: 6,7-7,1
Có giấy chứng nhận COA.
	1

	73
	 Hóa chất rửa phim ( Bộ hiện hình + Hãm hình) 
	 Can 
	 Can 5 lít 
	 Fixer Auto, thích hợp với nhiều loại phim khác nhau trên thị trường. Thích hợp với chu trình rửa phim chuẩn (90s). Đóng gói thành từng phần riêng biệt, dễ sử dụng, đóng gói kín, không rò rĩ khi di chuyển. Không có hiện tượng đóng cục, đổi màu. 
	2

	 Tổng cộng 73 danh mục
	 
	 


GÓI 10. QUE CẤY TRÁNH THAI NGUỒN VIỆN PHÍ

	TT
	Tên vật tư hoặc hoạt chất / Hàng hoá
	ĐVT
	Quy cách
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra
	Số lượng

	1
	Que cấy Implan non NXT
	Cái
	Hộp 1 que cấy
	Que cấy  làm bằng nhựa chứa Etonogestrel  68mg, là loại que tránh thai 1 que,  có tác dụng ngừa thai 3 năm
Que dài 4cm, rộng 2mm, được cấy vào mặt trong cánh tay
Sau khi được đưa vào cơ thể, que cấy sẽ phóng thích dần dần lượng hormone dạng progesterone, có tác dụng ngăn cản quá trình rụng trứng, ra tác dụng ngừa thai kéo dài.
Que cấy có tác dụng ngừa thai > 99%
	200

	 
	Tổng cộng 01 danh mục
	 
	 
	 
	 


36

